Калининград

Процедура осуществления проверки пожарной инспекции

| Этапы процедуры | Нормативный срок | Нормативная стоимость (штрафы в случаях правонарушения) | Участники контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Составление годового плана проверок | частота плановых проверок – 1 раз в 2 года, ранее наиболее опасные объекты проверялись чаще, менее реже | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 2. Уведомление руководителя предприятия о проведении проверки (за исключением оперативных проверок) | не определено | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 3. Беспрепятственный доступ государственных инспекторов по пожарному надзору (по предъявлению документов) | - | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 4. Изучение документации по объекту: состояние пожарной безопасности, проектно-строительной документации на реконструкцию или строительство, норм и правил пожарной безопасности для данного объекта (ведомства) - может осуществляться как на предприятии при проведении проверки, так и до проведения проверки (без присутствия на предприятии) | не более 1 месяца | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 5. Осмотр помещений, территории и т.п. с целью выявления нарушений, связанных с невыполнением требований правил пожарной безопасности и других нормативных документов, требования которых направлены на обеспечение пожарной безопасности (детальный либо контрольный) |  | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 6. Проверка состояния организации обеспечения пожарной безопасности (приказы, указания, инструкции и т.д.), боеспособности ДПД, проведение занятий с членами ДПД, ПТК и лицами, ответственными за соблюдение ПБ |  | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 7. В случае выявления нарушений составление Протокола о нарушении требований пожарной безопасности |  | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 8. Рассмотрение протокола и вынесение постановления (предписания) | в течении 10 дней с момента окончания проверки | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 9. Передача копии постановления лицу, в отношении которого оно вынесено (либо лично, либо заказным письмом) | в течении 5 дней | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 10. Приостановление или прекращение деятельности предприятия либо наложение штрафа | до момента устранения нарушений, т.е. как минимум до повторной проверки | штрафы - согласно КоАП | инспектора по пожарному надзору |
| 11. Внесение соответствующих отметок в контрольно-наблюдательное дело по объекту | в течении 30 дней после проверки | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 12. Подведение итогов проверки: проведение совещания с руководством объекта, обсуждение мероприятий предписания (акта), подготовка приказа по объекту | в момент вручения предписания | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 13. Добровольное выполнение постановления | в течении 15 дней | бесплатно | нарушитель |
| 14. Повторная проверка для удостоверения того, что все предписания выполнены | по истечении срока выполнения постановления но не реже 1 раза в год | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 15. Передача требования о выполнении постановления в финансовые органы предприятия (в случае его невыполнения) | в течении 15 дней | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 16. Передача дела в суд в случае невыполнения постановления | не определено | бесплатно | инспектора по пожарному надзору |
| 17. Подача жалобы в суд или вышестоящий орган противопожарного надзора | В течение 10 дней со дня вынесения постановления | бесплатно | нарушитель |